品目1-1 电气控制箱部分

细项采购清单

| 细项号 | 标的名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1-1 | 双电源转换开关 | 1、额定电流：32A； 2、控制方式：20D； 3、极数：4P。 | 1 | 台 | 1000 | 1000 |
| 1-1-2 | 配电箱 | 1、钣金焊接； 2、表面喷塑； 3、规格：≥500mm*600mm*230mm。 | 1 | 只 | 4500 | 4500 |
| 1-1-3 | 镀锌配电板 | 与配电箱配套。 | 1 | 块 | 300 | 300 |
| 1-1-4 | KNX控制配电箱 | 1、钣金焊接； 2、表面喷塑； 3、规格：≥550mm*800mm*200mm。 | 1 | 只 | 1590 | 1590 |
| 1-1-5 | 行程开关 | 1、一开一闭； 2、带滚轮和转动臂。 | 4 | 只 | 450 | 1800 |
| 1-1-6 | 电位器 | 1、15KΩ； 2、带旋钮。 | 1 | 只 | 1500 | 1500 |
| 1-1-7 | 电阻 | 15KΩ。 | 3 | 只 | 100 | 300 |
| 1-1-8 | 工业插座 | 1、7芯； 2、明装； 3、防护等级：≥IP67； 4、额定电流：16A； 5、支持导线横截面积1.5-2.5mm²。 | 1 | 只 | 1200 | 1200 |
| 1-1-9 | 工业插头 | 1、7极； 2、制作好连接线； 3、与工业插座配套。 | 1 | 只 | 200 | 200 |
| 1-1-10 | PVC多功能线槽 | 1、规格：120mm*50mm； 2、长度：3米/根。 | 4 | 根 | 500 | 2000 |
| 1-1-11 | PVC线槽固定架 | 规格：120mm*50mm。 | 20 | 个 | 100 | 2000 |
| 1-1-12 | 线槽封堵 | 规格：120mm*50mm。 | 2 | 个 | 500 | 1000 |
| 1-1-13 | U-PVC | 1、直径：Φ20mm； 2、长度：4米/根。 | 3 | 根 | 135 | 405 |
| 1-1-14 | PVC软管 | 直径：Φ20mm。 | 3 | 米 | 135 | 405 |
| 1-1-15 | 冲孔桥架 | 规格：150mm*2000mm。 | 2 | 根 | 1000 | 2000 |
| 1-1-16 | 电缆桥架几字形支架 | 规格：180mm*40mm*32mm。 | 10 | 只 | 50 | 500 |
| 1-1-17 | 桥架支架 | 规格：148mm*25mm*62mm。 | 10 | 只 | 500 | 5000 |
| 1-1-18 | 扁圆头方颈螺栓 | 规格：M8*16。 | 20 | 只 | 100 | 2000 |
| 1-1-19 | 六角法兰面螺母 | 规格：M8。 | 20 | 只 | 330 | 6600 |
| 1-1-20 | 接地铜螺栓 | 规格：M8（含螺母平垫）。 | 10 | 套 | 445 | 4450 |
| 1-1-21 | O型冷压端子 | 1、接线范围：1.25-2.5mm²； 2、内圈直径：8.4mm； 3、带绝缘护套。 | 20 | 只 | 375 | 7500 |
| 1-1-22 | 束线带 | 规格：长100mm*宽3mm。 | 500 | 根 | 2 | 1000 |
| 1-1-23 | 束线带 | 规格：长200mm*宽3mm。 | 500 | 根 | 1 | 500 |
| 1-1-24 | 束线带 | 规格：长200mm*宽5mm。 | 500 | 根 | 0.4 | 200 |
| 1-1-25 | 针式接线端子 | 1、适配1mm²电线； 2、PVC护套； 3、铜镀锡。 | 500 | 只 | 5 | 2500 |
| 1-1-26 | 针式接线端子 | 1、适配1.5mm²电线； 2、PVC护套； 3、铜镀锡。 | 500 | 只 | 5 | 2500 |
| 1-1-27 | 针式接线端子 | 1、适配2.5mm²电线； 2、PVC护套； 3、铜镀锡。 | 500 | 只 | 5 | 2500 |
| 1-1-28 | 双电缆针式接线端子 | 1、适配1mm²电线； 2、PVC护套； 3、铜镀锡； 4、双线管。 | 300 | 只 | 12 | 3600 |
| 1-1-29 | 双电缆针式接线端子 | 1、适配1.5mm²电线； 2、PVC护套； 3、铜镀锡； 4、双线管。 | 300 | 只 | 12 | 3600 |
| 1-1-30 | 双电缆针式接线端子 | 1、适配2.5mm²电线 2、PVC护套 3、铜镀锡 4、双线管 | 300 | 只 | 12 | 3600 |
| 1-1-31 | 扁平多股铜丝编织线 | 规格：长15cm。 | 3 | 根 | 100 | 300 |
| 1-1-32 | 自攻自钻螺钉 | 1、大扁头； 2、规格：M4×16mm。 | 30 | 只 | 5 | 150 |
| 1-1-33 | 平头螺钉 | - 大扁头； 2、规格：M4×16mm。 | 100 | 只 | 5 | 500 |
| 1-1-34 | 平头螺钉 | 1、大扁头； 2、规格：M4×20mm。 | 20 | 只 | 5 | 100 |
| 1-1-35 | 平头螺钉 | 1、大扁头； 2、规格：M4×35mm | 10 | 只 | 5 | 50 |
| 1-1-36 | 螺丝 | 1、十字半圆头； 2、规格：M4×20mm。 | 20 | 只 | 2 | 40 |
| 1-1-37 | 螺母 | 规格：M4。 | 20 | 只 | 2 | 40 |
| 1-1-38 | 金属平垫圈 | 规格：M5×30×1.2。 | 30 | 只 | 3 | 90 |
| 1-1-39 | 冷压端子 | 1、黄铜材质； 2、接线孔外径3mm； 3、固定孔内径3mm。 | 30 | 只 | 3 | 90 |
| 1-1-40 | KNX通讯电缆 | 1、绿色； 2、2*2*0.8 双绞带屏蔽。 | 30 | 米 | 660 | 19800 |
| 1-1-41 | RGB灯带 | 1、电压：24V； 2、RGB三色； 3、接线式。 | 10 | 米 | 70 | 700 |
| 1-1-42 | 镇流器 | 1、支持DALI通讯； 2、5A。 | 2 | 只 | 200 | 400 |
| 1-1-43 | 射灯 | 1、类型：吸顶； 2、功率：12W。 | 3 | 个 | 100 | 300 |
| 1-1-44 | 镇流器 | 1、与射灯配套使用； 2、带DALI功能。 | 3 | 个 | 100 | 300 |
| 1-1-45 | LED明装筒灯 | 功率：5W。 | 2 | 套 | 150 | 300 |
| 1-1-46 | PVC线管弯簧 | 直径：Φ20mm。 | 1 | 根 | 150 | 150 |
| 1-1-47 | PVC线管弯簧 | 直径：Φ16mm。 | 1 | 根 | 150 | 150 |
| 1-1-48 | 双面胶 | - 宽度：5.0mm； 2、数量：100个/件。 | 1 | 件 | 330 | 330 |
| 1-1-49 | 水晶头 | 规格：8针。500个/件 | 8 | 件 | 200 | 1600 |
| 1-1-50 | 网线 | 支持带宽100M。 | 20 | 米 | 10 | 200 |
| 1-1-51 | 网口插座 | 规格：86mm*86mm。 | 2 | 件 | 80 | 160 |
| 1-1-52 | 螺母 | 规格：M4。 | 20 | 件 | 250 | 5000 |
| 1-1-53 | 螺母 | 规格：M5。 | 10 | 件 | 300 | 3000 |
| 1-1-54 | 螺母 | 规格：M6。 | 10 | 件 | 300 | 3000 |
| 1-1-55 | 电源配电箱（含配电板） | 规格：≥400×400×160mm。 | 1 | 个 | 3000 | 3000 |
|  | 总计 |  |  |  |  | 106000 |

品目1-2 KNX控制箱

细项采购清单

| 细项号 | 标的名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2-1 | 钻头 | 规格：M4。 | 1 | 个 |
| 1-2-2 | PVC切管器 | 类型：20-25PRR 。 | 1 | 把 |
| 1-2-3 | 水平尺 | 规格：60CM。 | 1 | 把 |
| 1-2-4 | 水平尺 | 规格：120CM。 | 1 | 把 |
| 1-2-5 | 折尺 | 规格：600/2米。 | 1 | 把 |
| 1-2-6 | 卷尺 | 规格：2m。 | 1 | 把 |
| 1-2-7 | 扩孔器 | 1、直径：22mm； 2、PVC线槽用。 | 1 | 个 |
| 1-2-8 | 斜切锯 | 规格：30cm。 | 1 | 台 |
| 1-2-9 | 钢筋剪 | 规格：24寸。 | 1 | 把 |
| 1-2-10 | 针型压线钳 | 自调欧式。 | 1 | 把 |
| 1-2-11 | 扎带束线枪 | 1、适配2.2-4.8mm轧带； 2、松紧可调。 | 1 | 把 |
| 1-2-12 | 宝塔钻头 | 规格：4mm-32mm。 | 1 | 个 |
| 1-2-13 | 活动扳手 | 规格：6寸。 |  |  |
| 1-2-14 | 一字螺丝刀 | 规格：3*75。 | 1 | 个 |
| 1-2-15 | 十字螺丝刀 | 规格：3*75。 | 1 | 个 |
| 1-2-16 | 图纸吸盘 | 强磁挂钩。 | 2 | 个 |
| 1-2-17 | 斜口 | 规格：6寸。 | 1 | 个 |
| 1-2-18 | 剪刀 | 规格：8寸。 | 1 | 个 |
| 1-2-19 | 剥线钳 | 枪型自动剥线钳。 | 1 | 个 |
| 1-2-20 | 一字螺丝刀 | 规格：3*60。 | 1 | 个 |
| 1-2-21 | 十字螺丝刀 | 规格：3*60。 | 1 | 个 |
| 1-2-22 | 工具马甲 | 品牌劳保，根据学生情况提供。 | 1 | 套 |
| 1-2-23 | 耳塞 | - 类型：子弹头型； - 材质：高弹性聚脂材料。 | 1 | 副 |
| 1-2-24 | 绝缘鞋 | 品牌劳保，根据学生情况提供。 | 1 | 双 |
| 1-2-25 | 穿线器 | 长度：10米。 | 1 | 个 |
| 1-2-26 | 锤子 | 胶锤。 | 1 | 个 |
| 1-2-27 | 开孔器 | 1、直径：Φ16，Φ20各两个； 2、材质：金属。 | 1 | 套 |
| 1-2-28 | 绝缘手套 | 12KV。 | 1 | 套 |
| 1-2-29 | 钢锯 | 规格：12寸。 | 1 | 把 |
| 1-2-30 | 锯条 | 规格：细齿55。 | 2 | 根 |
| 1-2-31 | 工作手套 | 舒适防滑耐磨手套、灰色。 | 2 | 副 |
| 1-2-32 | 尖嘴钳 | 规格：6 寸。 | 1 | 把 |
| 1-2-33 | 角度剪 | 规格：45-120。 | 1 | 个 |
| 1-2-34 | 陶瓷刮刀 | 手柄+25mm外弧面。 | 1 | 个 |
| 1-2-35 | 工作服 | 品牌劳保，根据学生情况提供。 | 1 | 套 |
| 1-2-36 | 护目镜 | 透明 PE。 | 1 | 个 |
| 1-2-37 | 棒球式安全帽 | PP防护内衬。 | 1 | 个 |
| 1-2-38 | 平锉刀 | 规格：8寸 中齿。 | 1 | 个 |
| 1-2-39 | 角度尺 | 规格：180°。 | 1 | 个 |
| 1-2-40 | 钢直尺 | 规格：1000mm。 | 1 | 把 |
| 1-2-41 | 钢直尺 | 规格：500mm。 | 1 | 把 |
| 1-2-42 | 直角尺 | 规格：300mm。 | 1 | 把 |
| 1-2-43 | 砂纸架 | 配套。 | 1 | 套 |
| 1-2-44 | 纱布 | 规格：120细目。 | 1 | 套 |
| 1-2-45 | F夹 | 配套。 | 1 | 套 |
| 1-2-46 | 热风枪 | 350/550℃双温。 | 1 | 套 |
| 1-2-47 | 批头套装 | 三合一套装。 | 1 | 套 |
| 1-2-48 | 网线钳 | 规格：9寸。 | 1 | 件 |

品目1-3 KNX控制箱

细项采购清单

| 细项号 | 标的名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3-1 | KNX温控/开关面板 | 1、KNX协议； 2、集成8按键带LED反馈； 3、应用Heating/Cooling； 4、银色。 | 1 | 台 | 500 | 500 |
| 1-3-2 | 8键面板 | 1、KNX协议； 2、8个功能按键。 | 1 | 台 | 500 | 500 |
| 1-3-3 | KNX五寸屏 | 1、KNX协议； 2、智能触摸屏≥5寸。 | 1 | 台 | 4000 | 4000 |
| 1-3-4 | 调光模块 | 1、KNX协议； 2、额定电压100V或240V； 3、2路输出； 4、导轨式安装。 | 1 | 台 | 300 | 300 |
| 1-3-5 | DALI网关 | 1、KNX和DALI通讯； 2、输出1路； 3、导轨式安装； 4、可容纳 64 个 DALI从站。 | 1 | 台 | 100 | 100 |
| 1-3-6 | 窗帘模块 | 1、KNX协议； 2、用于定位百叶窗、卷帘、遮阳篷和其他遮阳产品，以及控制门、 窗和通风挡板； 3、输出通道2组。 | 1 | 台 | 300 | 300 |
| 1-3-7 | 干结点 | 1、KNX协议； 2、嵌入式安装； 3、2通道； 4、可切换输入或输出。 | 1 | 台 | 50 | 50 |
| 1-3-8 | 8键面板 | 1、KNX协议； 2、8个功能按键，带LED反馈。 | 1 | 台 | 50 | 50 |
| 1-3-9 | KNX按键安装框架 | 规格：86mm*86mm。 | 1 | 台 | 200 | 200 |
| 1-3-10 | 8路开关 | 1、KNX协议； 2、集成8组输出通道。 | 1 | 台 | 300 | 300 |
| 1-3-11 | 智能触摸面板 含耦合器 | 1、KNX协议； 2、8个功能按键； 3、触摸控制。 | 1 | 台 | 500 | 500 |
| 1-3-12 | KNX/LOGO!通讯模块 | 1、集成以太网接口； 2、集成KNX总线接口； 3、导轨式安装。 | 1 | 台 | 500 | 500 |
| 1-3-13 | 交换机 | 1、4个RJ45端口，兼容标准以太网通信协议； 2、支持星型或线型拓扑结构，可连接不少于3个节点。 | 1 | 台 | 1000 | 1000 |
| 1-3-14 | KNX/IP网关 | 1、支持KNXnet/IP协议，实现隧道（Tunneling）和路由（Routing）功能，兼容ETS工程软件远程编程； 2、支持通过局域网对KNX设备进行远程配置及维护。作为区域耦合器时，可划分不同子网。支持网络层访问控制。 | 1 | 台 | 400 | 400 |
| 1-3-15 | CIM通讯模块 | - 用于ModbusRTU接口； 2、(RS232/485)4接口交换机。 | 1 | 台 | 1500 | 1500 |
| 1-3-16 | 温控面板 | 1、KNX 传感器室温控制器； 2、带 2/4 倍控制元件； 3、白色。 | 1 | 台 | 1500 | 1500 |
| 1-3-17 | 面板 | - KNX传感器控制元件 4/8 倍， 2、白色。 | 1 | 台 | 1000 | 1000 |
| 1-3-18 | 旋钮温控 | 1、彩色旋钮温控； 2、铝合金边框； 3、具有空调、新风、地暖三合一功能控制； 4、可以设定温度、风速、模式； 5、带空气质量数值显示功能。 | 1 | 台 | 300 | 300 |
| 1-3-19 | ETS软件狗 | 教育版。 | 1 | 套 | 1000 | 1000 |
|  | 总计 |  |  |  |  | 14000 |